## Energiemanagement Übersicht
Betriebliche Energiebilanz der Textilreinigung
Jahr: | 2017
Reinigungsmenge Gesamt: |  | 18070 | kg
Wäschemenge Nassreinigen/Waschen: |  | 1640 | kg
|  | Jahresbedarf | spezifischer Bedarf | Einheit
| Wärme (kWh, Erdgas und Heizöl): | 39000 | 2.1583 | kWh/kg
| Elektrische Energie (kWh): | 75000 | 4.1505 | kWh/kg
| Wasserbedarf (Liter, Trinkwasser): | 75000 | 45.7317 | Liter/kg
Hinweis: | Die Daten in den einzelnen Tabellen zur Verbrauchserfassung eintragen.
Die Auswertung der Jahreswerte und des spezifischen Bedarfs erfolgt automatisch.
Auszufüllen sind nur weiße Zellen.

## Energieverbrauch Erdgas&Heizöl
Aufstellung Energieverbrauch Erdgas & Heizöl
Jahr: | 2017 |  |  |  | Heizwert von Heizöl: |  | 10 | kWh/Liter
Erdgasverbrauch |  |  |  |  | Heizölverbrauch
Monat | Zählerstand am Monatsende | Erdgas-verbrauch in m³ | Brennwert [kWh/m³] | Verbrauch in kWh | Zählerstand am Monatsende | Heizöl-verbrauch in Liter | Verbrauch in kWh |  | Gesamtenergiebedarf Wärme | Wäsche- menge [kg] | spez. Kennwert Wärme [kWh_th/kg]
Dezember Vorjahr | 5000 |  |  |  | 1600
Januar | 5200 | 200 | 11 | 2000 | 1800 | 200 | 2000 |  | 4000 | 2000 | 2
Februar | 5275 | 75 | 11 | 750 | 2000 | 200 | 2000 |  | 2750 | 1200 | 2.2917
März | 5375 | 100 | 11 | 1000 | 2100 | 100 | 1000 |  | 2000 | 1000 | 2
April | 5475 | 100 | 11 | 1000 | 2100 | 0 | 0 |  | 1000 | 500 | 2
Mai | 5575 | 100 | 11 | 1000 | 2500 | 400 | 4000 |  | 5000 | 2500 | 2
Juni | 5675 | 100 | 11 | 1000 | 2600 | 100 | 1000 |  | 2000 | 900 | 2.2222
Juli | 5775 | 100 | 11 | 1000 | 2600 | 0 | 0 |  | 1000 | 500 | 2
August | 5875 | 100 | 11 | 1000 | 2600 | 0 | 0 |  | 1000 | 440 | 2.2727
September | 5975 | 100 | 11 | 1000 | 2600 | 0 | 0 |  | 1000 | 450 | 2.2222
Oktober | 6075 | 100 | 11 | 1000 | 3000 | 400 | 4000 |  | 5000 | 2200 | 2.2727
November | 6200 | 125 | 11 | 1250 | 3500 | 500 | 5000 |  | 6250 | 2880 | 2.1701
Dezember | 6400 | 200 | 11 | 2000 | 4100 | 600 | 6000 |  | 8000 | 3500 | 2.2857
Gesamtjahr: |  | 1400 |  | 14000 |  | 2500 | 25000 |  | 39000 | 18070 | 2.1583
Maximalwerte: |  | 200 |  | 2000 |  | 600 | 6000 |  | 8000 | 3500 | 2.2917
Note on D6: HilburgerGo: Sehen Sie sich die Abrechnung Ihres Erdgasversorgers an. Dort ist der jeweilige Brennwert angegeben.
Note on E6: HilburgerGo: Hinweis: Bezug auf Heizwert! Der Brennwert von Erdgas wird pauschal mit 1,1 zum Heizwert umgerechnet.

## Verbrauch elektr. Energie
Aufstellung elektrischer Energieverbrauch
Jahr: | 2017
Elektrische Energie
Monat | Zählerstand am Monatsende | Strom-bedarf [kWh] | maximale Leistung [1/4h-Wert] | Volllast-stunden [h] | Wäsche- menge [kg] | spez. Kennwert Wärme [kWh_el/kg]
Dezember Vorjahr | 45000
Januar | 52000 | 7000 | 75 | 93.3333 | 2000 | 3.5
Februar | 57000 | 5000 | 50 | 100 | 1200 | 4.1667
März | 65000 | 8000 | 65 | 123.0769 | 1000 | 8
April | 68000 | 3000 | 50 | 60 | 500 | 6
Mai | 75000 | 7000 | 55 | 127.2727 | 2500 | 2.8
Juni | 81000 | 6000 | 80 | 75 | 900 | 6.6667
Juli | 88000 | 7000 | 85 | 82.3529 | 500 | 14
August | 92000 | 4000 | 50 | 80 | 440 | 9.0909
September | 98000 | 6000 | 65 | 92.3077 | 450 | 13.3333
Oktober | 105000 | 7000 | 66 | 106.0606 | 2200 | 3.1818
November | 112000 | 7000 | 70 | 100 | 2880 | 2.4306
Dezember | 120000 | 8000 | 80 | 100 | 3500 | 2.2857
Gesamtjahr: |  | 75000 |  |  | 18070 | 4.1505
Maximalwerte: |  | 8000 | 85 | 127.2727 | 3500 | 14

## Wasserverbrauch
Aufstellung Wasserverbrauch
Jahr: | 2017
Trinkwasser
Monat | Haupt-einspeisung Zählerstand am Monatsende | Trinkwasser-bedarf Haupt-einspeisung [m³] | Speisewasser DampferzeugerZählerstand am Monatsende | Trinkwasser-bedarf Speisewasser Dampferzeuger [m³] | Wäschemenge [kg, nur Nassreinigung/Waschen] | spez. Kennwert Wasser [Liter/kg]
Dezember Vorjahr | 45 |  | 250
Januar | 52 | 7 | 255 | 5 | 150 | 46.6667
Februar | 57 | 5 | 260 | 5 | 120 | 41.6667
März | 65 | 8 | 265 | 5 | 250 | 32
April | 68 | 3 | 267 | 2 | 55 | 54.5455
Mai | 75 | 7 | 270 | 3 | 250 | 28
Juni | 81 | 6 | 273 | 3 | 110 | 54.5455
Juli | 88 | 7 | 280 | 7 | 200 | 35
August | 92 | 4 | 285 | 5 | 60 | 66.6667
September | 98 | 6 | 289 | 4 | 90 | 66.6667
Oktober | 105 | 7 | 292 | 3 | 110 | 63.6364
November | 112 | 7 | 296 | 4 | 120 | 58.3333
Dezember | 120 | 8 | 305 | 9 | 125 | 64
Gesamtjahr: |  | 75 |  | 55 | 1640 | 45.7317
Maximalwerte: |  | 8 |  | 9 | 250 | 66.6667